**Общая характеристика Ул. Горная, 3-а**

Серия, тип проекта97.2 БС 8-2М-1**Описание местоположения**пос. НовосинеглазовоИндивидуальное наименование домаул. Горная, 3-а /Новосинеглазово/Тип жилого домаМногоквартирный домГод ввода в эксплуатацию2013Материал стенПанельныеТип перекрытийЖелезобетонныеЭтажность11Количество подъездов5Количество лифтов5Общая площадь, м2 **731**9 867.30**Площадь жилых помещений всего, м2 - 9867.30**

|  |  |
| --- | --- |
| Частная |  |
|  | 8922.40 |
| Муниципальная |  |
|  | 944.90 |
| Государственная |  |
|  | 0.00 |

Площадь нежилых помещений, м2185.20Площадь участка, м214499.00Площадь придомовой территории, м21671.20Инвентарный номеротсутствуетКадастровый номер участка74:36:0418025:255Количество квартир187Количество жителей115Количество лицевых счетов187**Конструктивные особенности дома 731**Фундамент-свайный с монолитным ростверком, стены-ж/б панельные, перекрытия-ж/б, кровля плоская, централизованные внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.**Удельная тепловая характеристика здания**

|  |  |
| --- | --- |
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград |  |
|  | 42.37 |
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |  |
|  | 43.60 |

Класс энергоэффективностиBДата проведения энергетического аудита22.08.2013Дата начала приватизации15.10.2013

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |