**Конструктивные элементы МКД № 59 по ул. Пугачева**

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь фасада оштукатуренная, кв. м | - |
| Площадь фасада неоштукатуренная, кв.м. | - |
| Площадь фасада панельная, кв.м. | 4911,48 |
| Площадь отмостки, кв.м. | 124 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик), кв.м. | 72,9 |
| КРОВЛЯ: |  |
| Площадь кровли общая, кв.м | 702 |
| Площадь кровли шиферная скатная, кв.м. | - |
| Площадь кровли металлическая скатная, кв.м. | - |
| Площадь кровли иная скатная, кв.м. | - |
| Площадь кровли плоская ,кв.м. | - |
| Год последнего капитального ремонта кровли | - |
| ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| Помещения общего пользования, кв.м. | 1482 |
| Год проведения последнего капитального ремонта помещений общего пользования |  |
| МУСОРОПРОВОДЫ: |  |
| Количество мусоропроводов в доме | Нет |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ: |  |
| СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ: |  |
| Тип | центральное |
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
| Длина трубопроводов системы отопления, м. | 2880 |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество узлов управления отоплением | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 2 |
| СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| Тип |  |
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 2244 |
| Количество точек ввода горячей воды | 0 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| Отпуск горячей воды производится | Теплообменник |
| СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |
| Тип | центральное |
| Длина трубопроводов системы ХВС | 1156 |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) |  |
| Тип | центральная |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | Чугун 200, пластик 1580 |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: |  |
| Количество точек ввода электричества | 2 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 3 |